中央公园地下停车场下沉庭院东、西广场两侧加装排水泵防护罩、排水沟维修清淤、8处人行通道楼梯台阶修复、东广场地下11块工艺玻璃、6处门市玻璃、14处楼梯扶手处玻璃维修更换、4处景观庭院百叶窗维修

采购文件

（2025）产投字第090号

- 项目基本情况

1.项目名称：中央公园地下停车场下沉庭院东、西广场两侧加装排水泵防护罩、排水沟维修清淤、8处人行通道楼梯台阶修复、东广场地下11块工艺玻璃、6处门市玻璃、14处楼梯扶手处玻璃维修更换、4处景观庭院百叶窗维修

2.采购方式：三方比价

3.最高限价（元）：229646.68元

4.计划工期（或者合同履行期限）：45天

5.付款方式：电汇

6.付款节点：验收合格后，提供符合财务规定的正规发票后，一次性支付至合同额的97%，预留保证金3%，一年后无质量问题，全额返还质保金。

- 项目简介及采购需求

目前中央公园地下停车场下沉庭院东、西广场两侧4个排水泵原防护罩均已脱落损坏，为避免冬季排水泵冻裂失灵计划重新加装排水泵防护罩。东、西两侧的排水沟内淤泥堵塞且损坏严重，需及时清淤维修，8处人行通道楼梯台阶均破损严重，易造成较大的安全隐患，需重新砌筑加固维修。东广场地下11块工艺玻璃、6处门市玻璃、14处楼梯扶手处玻璃破碎损毁需维修更换。4处景观庭院百叶窗出现大面积损坏，需要维修平整及更换。

三、供应商资格要求

具备有施工能力的单位

四、联系方式

- 采购单位：沈阳万润新城投资管理有限公司

- 报价函送达地址：沈阳创新天地C座1306房间号楼

- 项目联系人：黄兴

- 电话：13889356898

报价函（格式）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 采购单位 |  |
| 工作内容 （应符合采购需求） |  |
| 工期或合同履行期限 |  |
| 质量保证 | 符合采购单位需求及相关国家质量验收合格标准。 |
| 报价金额 | （小写）：元，其中：不含税价元，税款为：元，税率：%。 （大写）：。 |
| 付款方式 |  |
| 其他说明 |  |

报价单位：XX有限公司（盖公章）

日期：

联系人：

电话：

注：后附报价单位营业执照复印件加盖公章。如采购单位对供应商专业技术资质有要求的，应附资质文件复印件加盖公章。工程施工类按照采购单位要求附清单。