中央公园美食一条街物料制作及电路改造采购文件

- （2025）产投字第101号

- 项目基本情况

- 项目名称：中央公园美食一条街物料制作及电路改造

- 采购方式：三方比价

- 最高限价（元）：50000元

- 计划工期（或者合同履行期限）：自合同签订之日起5日内完成。

- 付款方式：电汇

- 付款节点：验收通过后30日内一次性结清款项。

- 项目简介及采购需求

| 序号 | 项目 | 尺寸规格工艺 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桁架喷绘 | 3.1*5.5黑白布 | 块 | 18 |  | 0.00 |
| 2 | X展架 | 卫生间3个其它47个，加配重50个 | 套 | 54 |  | 0.00 |
| 3 | 卫生间 | KT板1.54*0.67*3 | 个 | 3 |  | 0.00 |
| 4 | 加厚黑胶车贴覆膜 | 7.32米*2.84米*11+4.56米*2.84 米 | 平米 | 267 |  | 0.00 |
| 7 | 配重 | 36公斤*20含人工车辆 | 个 | 37 |  | 0.00 |
| 8 | 卫生间吊牌 | 定做600*240 | 块 | 3 |  | 0.00 |
| 9 |  | 定做300*120 | 块 | 3 |  | 0.00 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 0 |
| 序号 | 项目 | 尺寸规格工艺 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 |
| 1 | 配电箱改造 |  | 套 | 4 |  | 0.00 |
| 2 | 电缆 | 3*6 | 米 | 1634 |  | 0.00 |
| 3 | 线槽 | 100*50 | 根 | 30 |  | 0.00 |
| 4 | 线槽 | 80 | 根 | 55 |  | 0.00 |
| 5 | 地面槽盒 |  | 件 | 18 |  | 0.00 |
| 6 | 漏保 | 30A | 个 | 27 |  | 0.00 |
| 7 | 断路器 | 32A | 个 | 27 |  | 0.00 |
| 8 | 保护盒 |  | 个 | 27 |  | 0.00 |
| 9 | 断路器 |  | 个 | 3 |  | 0.00 |
| 10 | 主断路器 | 80A | 个 | 2 |  | 0.00 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 0.00 |

- 供应商资格要求

1.供应商须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.4参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.5法律、行政法规规定的其他条件。

- 联系方式

- 采购单位：沈阳新煜文化传媒有限公司

- 报价函送达地址：沈阳市浑南区创新天地C座1318室

- 项目联系人：张梅

- 电话：18240069386

- 报价函（格式）

| - 项目名称 |  |
| --- | --- |
| - 采购单位 |  |
| - 工作内容 - （应符合采购需求） |  |
| - 工期或合同履行期限 |  |
| - 质量保证 | - 符合采购单位需求及相关国家质量验收合格标准。 |
| - 报价金额 | - （小写）： 元，其中：不含税价 元，税款为： 元，税率： %。 - （大写）： 。 |
| - 付款方式 |  |
| - 其他说明 |  |

- 报价单位：XX有限公司（盖公章）

- 日期：

- 联系人：

- 电话：

- 注：后附报价单位营业执照复印件加盖公章。如采购单位对供应商专业技术资质有要求的，应附资质文件复印件加盖公章。工程施工类按照采购单位要求附清单。